DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SRS)

Sistema de Gestión y Aseguramiento Metrológico (Metrología 5.0)

1. OBJETIVO DEL SISTEMA

Desarrollar una plataforma de software en la nube (SaaS) para gestionar el conocimiento metrológico estructurado y asegurar el cumplimiento normativo bajo los estándares ISO/IEC 17025 e ISO 10012. El sistema debe automatizar la gestión de equipos, cálculos de incertidumbre de medición, trazabilidad, y la optimización de las frecuencias de calibración, impulsando la transformación digital hacia la Industria 5.0 mediante la automatización inteligente y la eliminación del uso de papel.

--------------------------------------------------------------------------------

2. ARQUITECTURA GLOBAL POR CAPAS

El sistema utiliza una arquitectura modular dividida en cinco capas funcionales:

2.1. Capa Central (Core / Módulo Transversal)

Este módulo gobierna todo el comportamiento estandarizado del sistema.

- Magnitudes Metrológicas: Presión, temperatura, masa, longitud, volumen, etc..

- Unidades de Medida: Relacionadas por magnitud, con motor de conversión automática.

- Métodos de Calibración: Procedimientos y normas asociados a cada magnitud.

- Modelos de Incertidumbre: Motor de cálculo con fórmulas parametrizadas, factores de cobertura (), y nivel de confianza. Debe incluir variables como repetibilidad, resolución, calibración del patrón y condiciones ambientales.

- Criterios de Aceptación: Error Máximo Permitido (EMP), tolerancias y reglas de decisión.

- Documentación Técnica: Instructivos y normas vinculadas.

2.2. Capa Operativa

Gestiona el ciclo de vida del equipo y la ejecución en campo.

- Gestión de Equipos: Registro de instrumentos con atributos obligatorios (código, magnitud, unidad, rango, exactitud, ubicación y criticidad). Todo equipo DEBE estar ligado a una magnitud del Core.

- Planificación y Control: Programación de planes de calibración (manual, semiautomático o automático) basados en la última fecha de calibración, generando alertas y órdenes de trabajo.

- Ejecución de Calibraciones: Interfaz (con soporte móvil offline) para captura de puntos de medición, errores y condiciones ambientales en tiempo real.

- Gestión de Certificados (CCD): Generación automática de Certificados de Calibración Digitales. Se exige la implementación del estándar PDF/A-3, lo que permite incrustar metadatos y archivos legibles por máquina (XML/JSON) dentro del PDF, garantizando su uso a largo plazo y la interoperabilidad.

2.3. Capa de Control y Cumplimiento

Orientada a soportar auditorías de calidad.

- Gestión Documental: Control total con versionado, flujos de aprobación e historial.

- No Conformidades: Registro, análisis de causa raíz, acciones correctivas y seguimiento de cierres.

- Auditorías: Planificación (internas/externas), checklists basados en ISO y registro de hallazgos.

2.4. Capa Analítica

Toma de decisiones basada en datos históricos.

- Dashboard y KPIs: Visualización del % de calibraciones al día, alertas de equipos vencidos, tendencias de errores e índices de confiabilidad.

- RBI Metrológico (Inspección Basada en Riesgo): Módulo inteligente para el ajuste dinámico de frecuencias de calibración. Evalúa cuatro variables críticas: Criticidad, Historial, Deriva (supervisión del comportamiento histórico del instrumento en el tiempo) e Impacto.

2.5. Capa de Seguridad e Integridad

- Gestión de Roles: Permisos granulares para Administrador, Metrólogo, Auditor y Técnico.

- Trazabilidad y Firmas: Sistema de Audit Trail para registrar cualquier modificación de datos y uso de métodos criptográficos de seguridad para garantizar la integridad y autenticidad (firmas digitales) en los certificados.

--------------------------------------------------------------------------------

3. FLUJOS PRINCIPALES DEL SISTEMA

El diseño del software debe garantizar el siguiente flujo inteligente de interconexión:

- Configuración del Sistema: Se crea la Magnitud Se asocia un Método Se definen el modelo de Incertidumbre y los Criterios de aceptación.

- Alta de Equipo: Al registrar un equipo y asignarle una magnitud, el sistema hereda todas las reglas técnicas configuradas en el paso anterior.

- Ciclo de Calibración: Disparo de Alerta El técnico realiza la Ejecución El sistema realiza el Cálculo de incertidumbre Evaluación automática de criterios Aprobación y generación del Certificado.

- Gestión de Mejoras: Se reporta una No Conformidad Se levanta una Acción Correctiva Seguimiento y cierre.

--------------------------------------------------------------------------------

4. REGLAS DE NEGOCIO CRÍTICAS (Hard-Stops)

El sistema debe incluir las siguientes restricciones a nivel de código:

- Todo equipo registrado DEBE poseer una magnitud asignada.

- Toda calibración DEBE ejecutarse utilizando un método previamente definido en el sistema.

- El cálculo de la incertidumbre es obligatorio para finalizar el registro.

- El sistema debe bloquear y emitir notificaciones sobre el uso de equipos con calibración vencida.

- Todo proceso debe mantener trazabilidad metrológica e informática.

--------------------------------------------------------------------------------

5. INTEGRACIONES Y MÓDULOS DE VALOR AGREGADO (Sugeridos)

- Portal de Clientes Interactivo: Acceso 24/7 para que los clientes puedan consultar el estado de sus instrumentos, descargar certificados y acceder a sus procesos de calibración.

- Validación QR de Certificados: Sistema para escanear y verificar la autenticidad del certificado emitido en línea mediante un código QR único.

- API de Integración: Capacidad de conectarse con sistemas de gestión de mantenimiento externos (CMMS/ERP) como SAP o Maximo, para importar/exportar información y evitar la doble entrada de datos.